**Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-05-29-003469-a**

Код ДК 021:2015:44160000-9-Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (труби сталеві)

Відкриті торги (з особливостями)

Очікувана вартість: 95 700 з ПДВ

Період поставки: по 31.07.2023р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Пропозиція Учасника повинна містити детальний опис засобів, що пропонується (***із зазначенням технічних характеристик, торгівельної марки товару, назви виробника товару, країни походження товару***). Опис повинен містить порівняльну таблицю характеристик запропонованих матеріалів (еквіваленту) з технічними вимогами Замовника. кількість по найменуванням має бути не меншою.

2. Учасник надає інформацію за формою таблиці наведеної нижче, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик товару, що пропонується Учасником. Всі технічні характеристики запропонованого Товару повинні відповідати/бути не гірше, ніж у замовленого Товару.

3. Для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати наступні документи у складі своєї пропозиції:

висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, дійсний на дату розкриття кваліфікаційних пропозиції;

або декларацію про відповідність запропонованого товару вимогам відповідних технічних регламентів мийних засобів, встановлених чинним законодавством, дійсних на дату розкриття кваліфікаційних пропозиції ;

або інший документ який свідчить про якість запропонованого товару згідно чинного законодавства України.

4. Місце поставки товару здійснюється за місцем знаходження Покупця (м. Чернівці, вул. Університетська, 28).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Характеристика** | **Технічний опис товару запропонований Учасником**  ***(із зазначенням торгівельної марки товару, назви виробника товару, країни походження товару)*** |
| 1 | Труба сталева водогазопровідна Ду20 | м.п. | 30 | Труба сталева водогазопровідна Ду20 Призначення: для водопроводу, газопроводу, опалення  Матеріал - сталь  Перетин труби: кругла  Номінальний діаметр: 20 мм  Товщина стінки: не менше 2,8 мм  Довжина труби: 6м  Має відповідати вимогам ДСТУ 8936:2019 |  |
| 2 | Труба сталева водогазопровідна Ду25 | м.п. | 12 | Труба сталева водогазопровідна Ду25 Призначення: для водопроводу, газопроводу, опалення  Матеріал - сталь  Перетин труби: кругла  Номінальний діаметр: 25 мм  Товщина стінки: не менше 2,8 мм  Довжина труби: 6м  Має відповідати вимогам ДСТУ 8936:2019 |  |
| 3 | Труба сталева водогазопровідна Ду32 | м.п. | 12 | Труба сталева водогазопровідна Ду32  Призначення: для водопроводу, газопроводу, опалення  Матеріал - сталь  Перетин труби: кругла  Номінальний діаметр: 32 мм  Товщина стінки: не менше 2,8 мм  Довжина труби: 6м  Має відповідати вимогам ДСТУ 8936:2019 |  |
| 4 | Труба сталева водогазопровідна Ду40 | м.п. | 12 | Труба сталева водогазопровідна Ду40  Призначення: для водопроводу, газопроводу, опалення  Матеріал - сталь  Перетин труби: кругла  Номінальний діаметр: 40 мм  Товщина стінки: не менше 3,0 мм  Довжина труби: 6м  Має відповідати вимогам ДСТУ 8936:2019 |  |
| 5 | Труба сталева водогазопровідна Ду50 | м.п. | 42 | Труба сталева водогазопровідна Ду50 Призначення: для водопроводу, газопроводу, опалення  Матеріал - сталь  Перетин труби: кругла  Номінальний діаметр: 50 мм  Товщина стінки: не менше 3,0 мм  Довжина труби: 6м  Має відповідати вимогам ДСТУ 8936:2019 |  |
| 6 | Труба сталева  електрозварна Ду76 | м.п. | 30 | Труба сталева електрозварна Ду76  Призначення: для водопроводу, газопроводу, опалення  Перетин труби: кругла  Стальна прямошовна  Номінальний діаметр: 76 мм  Товщина стінки: не менше 3,5 мм  Довжина труби: не менше 6м  Має відповідати вимогам ДСТУ 8943:2019 |  |
| 7 | Труба сталева  електрозварна Ду89 | м.п. | 48 | Труба сталева електрозварна Ду89  Призначення: для водопроводу, газопроводу, опалення  Перетин труби: кругла  Стальна прямошовна  Перетин труби: кругла  Номінальний діаметр: 89 мм  Товщина стінки: не менше 3,5 мм  Довжина труби: не менше 6м  Має відповідати вимогам ДСТУ 8943:2019 |  |
| 8 | Труба сталева  електрозварна Ду102 | м.п. | 60 | Труба сталева електрозварна Ду102  Призначення: для водопроводу, газопроводу, опалення  Перетин труби: кругла  Стальна прямошовна  Перетин труби: кругла  Номінальний діаметр: 102 мм  Товщина стінки: не менше 4,0 мм  Довжина труби: не менше 6м  Має відповідати вимогам ДСТУ 8943:2019 |  |