**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2021-09-17-003494-b

Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 – 38430000-8 Детектори та аналізатори (Біохімічні аналізатори)

Очікувана вартість : 53 000 грн з ПДВ.

Кількість: 1 шт.

Період поставки: до – 15.11.2021р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

 Для виконання досліджень в рамках виконання завдань перспективного плану розвитку

наукового напряму «Математичні науки та природничі науки» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за період з 2021 по 2025 роки. Необхідно придбати ротаційний випарювач з наступними характеристиками :

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування , кількість** | **Характеристики** |
| Ротаційний випарнювачRE-2000E (або аналог)Кількість 1 шт | лазня з тефлоновим покриттям,об’єм 0,5 - 2 л, автопідйомник,РК-дисплейСорт скла: не гірше GG-17;Матеріал корпусу: алюмінієвий сплав;Холодильник: вертикальний, не менше 85 х 430 мм;Випарна колба: не менше 1 л, стандартний шліф 24;Приймальна колба: не менше 1 л, круглий шліф 35;Мотор: безщітковий, не менше 40 Вт;Швидкість обертання: в межах 0...180 об./мін.;Дисплей швидкості обертання: РК;Баня: з тефлоновим покриттям;Потужність нагрівання: не менше 1,5 кВт;Діапазон нагрівання: КТ...99 ± 1 С;Температурний датчик: Pt100;Температурний контроль: «intelligent»;Потужність підйомника («ліфти»): 15 Вт;Висота підйому: до 120 мм;Параметри електроживлення: 220 В / 50 Гц;Геометричні розміри: не менше 660 х 420 х 830 мм;Опції:Лазня масляна, КТ...400 С, матеріал – нерж. сталь 304;Паспорт на обладнанняГарантія: не менше 36 місяців. |