**Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-04-26-000720-a**

Код ДК 021:2015: 09120000-6 – Газове паливо (природний газ для побутового споживання)

Переговорна процедура

Очікувана вартість: 414 780 грн з ПДВ

Кількість: – 11 150 м³

Період поставки: до 31.12.2022р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Оскільки попередні закупівлі UA-2022-02-17-013420-b та UA-2022-03-22-002010-a не відбулись через брак учасників та відповідно до п.2 ч.2 ст. 40 Закону наявні підстави для проведення переговорної процедури («Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі: якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації»).

Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

• Закон України «Про ринок природного газу» ;

• Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 №2496.

Вимоги щодо якості товару:

Фізико-хімічні показники газу природного, котрий постачається Замовнику, повинні відповідати міждержавному ГОСТ 5542-87, положенням Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем.

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).